## Hoja1
Guía de Revisión de Métodos Analíticos Validados según Reglamento RTCA 11.03.39:06
(TODA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL)
SIAD
Nombre del Producto (Comercial)
No. | Parámetro a evaluar | Información Requerida | N° Folio
1 | Fórmula Cuali-Cuantitativa del Producto | Presentar hoja de la fórmula cuali-cuantitativa que corresponda al producto en cuestion, indicando unidad posológica. Firmada y sellada en original por el profesional responsable.
2 | Descripción de las Especificaciones analíticas del Producto terminado | Presentar especificaciones del producto terminado. Firmadas y selladas en original por el profesional responsable.
3 | Descripción detallada del procedimiento analítico. | Detallar el procedimiento analítico: Preparación de la muestra, preparación del estándar, concentraciones trabajadas, tiempos y forma de agitación, tipo de ensayo (Espectrofotometría UV-VIS, HPLC, IR, titrimetrico, etc.), condiciones claras del ensayo, preparación detallada de reactivos o soluciones a utilizar (Fase móvil, medio de disolución, disolvente, entre otros). Si el método es oficial adjuntar fotocopia de la monografía utilizada firmada y sellada por el profesional responsable. (NO MÉTODO TRANSCRITO). No se acepta el uso de constantes, para métodos de cuantificación o disolución, aún cuando los métodos sean oficiales.
| 4.Clasificación del Método: Método Oficial: Método No Oficial: | 5.Tipo de ensayo fisicoquímico: Cuantificación: Disolución: | Indicar farmacopea en caso de ser oficial:
En numeral 6 (incisos a, b, c, d y e) describir cómo se llevaron a cabo cada uno de los parámetros, según sea método oficial o no oficial y el tipo de ensayo fisicoquímico. Identificarlos según el número y letra que corresponda (6a, 6b, 6c, 6d y 6e), foliarlos e indicarlo en la columna correspondiente (Folio)
6 | 6a. Especificidad **MNO | Se requiere que presenten únicamente un cromatograma o espectro de la muestra, estándar, placebo, diluyente y fase móvil, todos a la misma escala de medición. Si el método es oficial, este parámetro no es requerido.
| 6b. Linealidad **MNO, *MO | Según la USP <1225> y la ICH Q2(R1), la linealidad debe determinarse con un mínimo de 5 niveles de concentración y tres réplicas de cada nivel, en donde el punto central (100%) debe ser la concentración que se trabaja en el método analítico. Para este parámetro se requiere que presenten las concentraciones de cada nivel utilizado. Si el método es oficial, se requiere que presenten únicamente la linealidad del sistema (trabajada con estándar), si el método no es oficial se requiere que presentan tanto linealidad del sistema como del método (trabajada con muestra).Debe presentarse en idioma español.
| 6c. Intervalo **MNO | Es evaluado en base a la linealidad. Debe presentarse en idioma español.
| 6d. Exactitud **MNO | Según la USP <1225> y la ICH Q2(R1), la exactitud debe determinarse en base a 3 niveles de concentración y 3 replicas de cada nivel. Si se utiliza matriz enriquecida o producto terminado se solicita que indiquen la cantidad de principio activo que añadieron (mg), la cantidad que se recuperó (mg) y el porcentaje de recuperación. Si el método es oficial, este parámetro no es requerido. Debe presentarse en idioma español.
| 6e. Precisión **MNO *MO | Según la USP <1225> y la ICH Q2(R1),se deberá evaluar por medio de repetibilidad, reproducibilidad y/o precisión intermedia. Realizar un mínimo de 6 réplicas al 100% para lo cuál se solicita la concentración utilizada para llevar a cabo las determinaciones. Si el método es oficial, se requiere que presenten únicamente la precisión del sistema (trabajada con estándar), si el método es no oficial se requiere que presentan tanto precisión del sistema como del método (trabajada con muestra).Debe presentarse en idioma español.
7 | Evaluación y cálculos estadísticos para la verificación de los parámetros de desempeño. | Cada parámetro debe presentar sus cálculos estadísticos en donde se detallen formulas, tratamiento estadístico de los resultados y criterios de aceptación (Coeficientes de variaciones, desviaciones, porcentajes de recuperación, coeficientes de correlación lineal, entre otros) de cada parámetro.Debe presentarse en idioma español.
8 | Resumen de los resultados instrumentales obtenidos (áreas o absorbancias impresas). | En el informe de validación presentar los resultados instrumentales de cada parámetro que respalden los datos estádisticos (utilizando tablas, no se requiere que adjunten todos los cromatogramas). Debe presentarse en idioma español.
9 | Resumen de los resultados de la validación | Presentar una tabla o resumen donde incluyan: Parámetro evaluado, criterio de aceptación y resultado obtenido. Debe presentarse en idioma español.
10 | Conclusiones | Presentar conclusiones de cada parámetro evaluado. Debe presentarse en idioma español.
NOTA: No adjuntar la validación original en idioma extranjero, SOLO SE ACEPTA EN IDIOMA ESPAÑOL.
*MO: Método Oficial **MNO: Método No Oficial
Al presentar las correcciones de la evaluación, favor no retirar ninguna hoja de la revisión realizada o del expediente.